# 附件四

第三型太陽光電發電設備設置聲明書

一、基本資料　　　　　　　　　　　　　　　　　　      申請日期：　年　月　日

| 姓名或 機構名稱 |  | 同意備案編號 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 設置場址 |  | 裝置容量 |  |

二、設置情形

| 查驗項目 | 查驗內容 | 查驗結果 |
| --- | --- | --- |
| 太陽光電模組鎖固方式是否符合規範？ | □太陽光電模組出廠型式報告 □五千四百帕斯卡靜態機械負載試驗報告 模組固定方式： □依照五千四百帕斯卡指示之安裝方式進行裝設 □經結構計算書檢核太陽光電模組與太陽光電模組支架結合鎖固處可滿足系統承載力要求 | □是 □否 |
| 太陽光電模組型號是否與設計相符？ | 廠牌：＿_____ 型號：＿_______________ 輸出功率(Pmax)：＿____W 開路電壓(Voc)：＿___V 最大功率電壓(Vmp)：_____V 短路電流(Isc)：_____A 最大功率電流(Imp)：_____V | □是 □否 |
| 太陽光電變流器型號是否與設計相符？ | 廠牌：＿_____ 型號：＿_______________ 最大輸入電壓：_____V 額定輸出功率：_____kW 額定輸出相線：＿______，電壓：_____V 交流頻率：_____Hz | □是 □否 |
| 箱體內之電力系統圖是否完善？ | □交流配電箱 □直流配線箱（□不適用） | □是 □否 |
| 箱體內之熱影像檢查結果是否正常？ | 熱影像檢查結果（檢附彩色圖面及結果簡述）： | □是 □否 |
| 配電箱之電線是否以標籤標明編號？ | 事項說明（如需要）： | □是 □否 |
| 太陽光電發電設備支撐架螺絲是否畫線標記或具備防鬆脫機制？ | 事項說明（如需要）： | □是 □否 |
| 配電線路及線槽槽裝設是否依設計施作並安裝穩固？ | 事項說明（如需要）： | □是 □否 |
| 太陽光電發電設備之接地是否確實施作？ | 事項說明（如需要）： | □是 □否 |
| 各接地點之接地電阻是否符合設計？ | □接地電阻量測報告 | □是 □否 |
| 太陽光電發電設備是否正常運行？ | 變流器編號：_______ 量測日期：________ 量測時間：________ 即時交流總發電功率：_______kW | □是 □否 |

茲聲明本聲明書及檢附資料均據實填報，如有虛偽、造假、隱匿或填報不實者，涉及刑法及其他法律部分，願負相關法律責任。

| 設置者 | 簽 章(註) |
| --- | --- |

註1：太陽光電發電設備設置於地面或水面者，免填。

註2：設置太陽光電發電設備達一百瓩者由電器承裝業或電機技師簽章；未達一百瓩者由太陽光電設置乙級技術士簽章，並檢附技術士證照影本。